| DICHIARAZIONE DI PROGETTO DEGLI IMPIANTI D.M. n. 37 del 22/1/2008 – Regolamento [...] recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno di edifici D.P.R. 06.06.2001 n. 380 e smi – Capo VI – Norme per il contenimento del consumo di energia negli edifici | P.E. ……………………………… |
| --- | --- |

| QUALIFICAZIONE DEL PROGETTISTA | La/Il sottoscritta/o ……………………..………………….……..…………………………….…………..……………………… |
| --- | --- |
|  | codice fiscale | ………………………………………………………………………………………………...…………….. |
| INTERVENTO | in qualità di progettista dell'intervento di …………………………………………………..………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………….……………… relativo all’immobile sito in Bene Vagienna, in Via / Località ……………………………………………………., di proprietà del/dei Sig./Sigg. ………………………………………………………………………………….……., con riferimento agli artt. 5 e 7, comma 2 del D.M. n. 37/08 e artt. 123 e 125 del D.P.R. 380/01 e s.m.i., riferiti alla obbligatorietà di redazione del progetto, certifica che in relazione al presente intervento si configurano i seguenti casi: |

| Tabella impianti | Tipologia Impianti | Impianto previsto | Impianto non previsto |
| --- | --- | --- | --- |
| ELETTRICI | a) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere; |  |  |
| RADIOTELEVISIVI | b) impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere; |  |  |
| RISCALDAMENTO | c) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali; |  |  |
| IDRICO | d) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie; |  |  |
| GAS | e) impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali; |  |  |
| ANTINCENDIO | g) impianti di protezione antincendio. |  |  |

| Tabella impianti | PROGETTO REDATTO PER L’INSTALLAZIONE, LA TRASFORMAZIONE E L’AMPLIAMENTO DEGLI IMPIANTI (Art. 5 comma 1 del D.M. 37 del 22/1/2008) N.B. Fatta salva l’osservanza delle normative più rigorose in materia di progettazione, nei casi sottoelencati il progetto è redatto da un professionista iscritto negli albi professionali secondo la specifica competenza tecnica richiesta; negli altri casi, il progetto, come specificato dall’Art. 7 comma 2 del D.M. 37/08, può essere redatto, in alternativa, dal responsabile tecnico dell’impresa installatrice. | PROGETTO REDATTO DA PROFESSIONISTA ISCRITTO AGLI ALBI PROFESSIONALI PER SPECIFICA COMPETENZA |
| --- | --- | --- |
| ELETTRICI | Art. 5 comma 2 lett. a): Impianti elettrici di cui all’art. 1 comma 2 lettera a) del D.M. 37/08 per tutte le utenze condominiali e per utenze domestiche di singole unità abitative aventi potenza impegnata superiore a 6 kW o per utenze domestiche di singole unità abitative di superficie superiore a 400 mq. Art. 5 comma 2 lett. b): Impianti elettrici realizzati con lampade fluorescenti a catodo freddo, collegati ad impianti elettrici, per i quali è obbligatorio il progetto redatto da parte di professionista abilitato e, in ogni caso, per impianti di potenza complessiva maggiore di 1.200 VA rese dagli alimentatori. Art. 5 comma 2 lett. c): Impianti di cui all’art. 1 comma 2 lettera a) del D.M. 37/08, relativi agli immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi, quando le utenze sono alimentate a tensione superiore a 1000 V, inclusa la parte in bassa tensione, o quando le utenze sono alimentate in bassa tensione aventi potenza impegnata superiore a 6 kW o qualora la superficie superi i 200 mq. Art. 5 comma 2 lett. d): Impianti elettrici relativi ad unità immobiliari provviste, anche solo parzialmente, di ambienti soggetti a normativa specifica del CEI, in caso di locali adibiti ad uso medico o per i quali sussista pericolo di esplosione o a maggior rischio di incendio, nonché per gli impianti di protezione da scariche atmosferiche in edifici di volume superiore a 200 mc. non dovuto il progetto in quanto …………………………………………………………………..…..….. ………………………………………………………………………………………………………..….. |  |

| RADIOTELEVISIVI, ELETTRONICI, ANTENNE, SCARICHE ATMOSFERICHE | Art. 5 comma 2 lett. e): Impianti di cui all’art. 1 comma 2 lettera b) del D.M. 37/08, relativi agli impianti elettronici in genere, quando coesistono con impianti elettrici con obbligo di progettazione da parte di professionista abilitato. non dovuto il progetto in quanto …………………………………………………………………..…..….. ………………………………………………………………………………………………………..….. |  |
| --- | --- | --- |
| RISCALDAMENTO | Art. 5 comma 2 lett. f): Impianti di riscaldamento di cui all’art. 1 comma 2 lettera c) del D.M. 37/08, dotati di canne fumarie collettive ramificate. Art. 5 comma 2 lett. f): Impianti di climatizzazione per tutte le utilizzazioni aventi una potenzialità frigorifera pari o superiore a 40.000 frigorie/ora. Art. 123 comma 3 e Art. 125 comma 1 del D.P.R. 380/01 e s.m.i.: Impianti non di processo associati agli edifici pubblici o privati, qualunque ne sia la destinazione d’uso. Nuova installazione o ristrutturazione di camini, canne fumarie collettive e canne fumarie collettive ramificate quando queste fanno parte dell’impianto di riscaldamento, indipendentemente dal tipo di combustibile utilizzato (UNI 10640, UNI 10641 e tutte le norme armonizzate al riguardo). non dovuto il progetto in quanto …………………………………………………………………..…..….. ………………………………………………………………………………………………………..….. |  |
| GAS | Art. 5 comma 2 lett. g): Impianti di cui all’art. 1 comma 2 lettera e) del D.M. 37/08, relativi alla distribuzione e l’utilizzazione di gas combustibili con portata termica superiore a 50 kW o dotati di canne fumarie collettive ramificate, o impianti relativi a gas medicali per uso ospedaliero e simili, compreso lo stoccaggio. Nuova installazione o ristrutturazione di camini, canne fumarie collettive e canne fumarie collettive ramificate quando la sommatoria delle potenze delle apparecchiature a gas a cui sono collegate supera i 34,8 kW (le canne di esalazione singole o collettive per cappe non sono soggette a progetto), ai sensi della Delibera 40/04 dell’Autorità per l’Energia elettrica ed il gas e s.m.i. non dovuto il progetto in quanto …………………………………………………………………..…..….. ………………………………………………………………………………………………………..….. |  |
| ANTINCENDIO | Art. 5 comma 2 lett. h): Impianti di cui all’art. 1 comma 2 lettera g) del D.M. 37/08, se sono inseriti in una attività soggetta al rilascio del certificato di prevenzione incendi e, comunque, quando gli idranti sono in numero pari o superiore a 4 o gli apparecchi di rilevamento sono in numero pari o superiore a 10. non dovuto il progetto in quanto …………………………………………………………………..…..….. ………………………………………………………………………………………………………..….. |  |
| ALTRI IMPIANTI | 13. Descrizione ………………………………………………………………………………..… 14. Descrizione ………………………………………………………………………………..… 15. Descrizione ………………………………………………………………………………..… 16. Descrizione …………………………………………………………………………….…….. |  |
| TIPOLOGIA DI ISTANZA PRESENTATA | Permesso di Costruire - la presente costituisce impegno alla consegna, prima del rilascio del provvedimento abilitativo, della relazione tecnica, disegni planimetrici e schemi funzionali o progetti dell’impianto; S.C.I.A. - si allegano: relazione tecnica, disegni planimetrici e schemi funzionali o progetti dell’impianto. |

| Narzole, lì ……………………… | Il Committente _________________________ | Il Tecnico progettista (Timbro e firma) __________________________ |
| --- | --- | --- |

N.B. 	Si ricorda che la realizzazione di impianti in assenza del deposito del progetto comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da €uro 1.000,00 ad €uro 10.000,00 con riferimento all’entità e complessità dell’impianto, di grado di pericolosità ed alle altre circostanze obiettive e soggettive della violazione, come previsto dall’Art. 15 comma 2 del D.M. 37/08.

Aggiornam.  23.07.2009